## ÍNDICE
LIBERADO PARA OBRA - ÍNDICE
CÓDIGO | TÍTULO | ESCALA | FOLHA | REVISÃO | DATA
ARQUITETURA
SÉRIE 000 - PLANTAS
387-FUSP-ARQ-LO-001-IMP | Implantação | 1:100 | A1 | R00 | 2023-03-15
387-FUSP-ARQ-LO-002-SUP | Planta 1º Pavimento | 1:100 | A1 | R00 | 2023-03-15
387-FUSP-ARQ-LO-003-COB | Planta Coberturas | 1:100 | A1 | R00 | 2023-03-15
387-FUSP-ARQ-LO-004-PLA | Plantas Edifício existente (Térreo e 1º Pavimento) | 1:50 | A1 exp | R00 | 2023-03-15
387-FUSP-ARQ-LO-005-PLA | Plantas novo (Térreo e 1º Pavimento) - Plantas | 1:50 | A1 | R00 | 2023-03-15
387-FUSP-ARQ-LO-006-PLA | Planta Edifício Anexo | 1:50 | A1 | R00 | 2023-03-15
387-FUSP-ARQ-LO-007-DEM | Planta Térreo - Demolição | 1:100 | A1 | R00 | 2023-03-15
387-FUSP-ARQ-LO-008-DEM | Planta 1º Pavimento - Demolição | 1:100 | A1 | R00 | 2023-03-15
387-FUSP-ARQ-LO-009-DEM | Planta Coberturas - Demolição | 1:100 | A1 | R00 | 2023-03-15
387-FUSP-ARQ-LO-010-PIS | Planta de Piso do Térreo | 1:100 | A1 | R00 | 2023-03-15
SÉRIE 100 - CORTES
387-FUSP-ARQ-LO-101-CRT | Cortes A e B | 1:50 | A1 exp | R00 | 2023-03-15
387-FUSP-ARQ-LO-102-CRT | Cortes C e D | 1:50 | A1 exp | R00 | 2023-03-15
387-FUSP-ARQ-LO-103-CRT | Cortes E e F | 1:50 | A1 exp | R00 | 2023-03-15
387-FUSP-ARQ-LO-104-CRT | Cortes G e H | 1:50 | A1 exp | R00 | 2023-03-15
387-FUSP-ARQ-LO-105-CRT | Cortes I e J | 1:50 | A1 exp | R00 | 2023-03-15
SÉRIE 200 - ELEVAÇÕES
387-FUSP-ARQ-LO-201-ELV | Elevações 1A e 1B | 1:50 | A1 exp | R00 | 2023-03-15
387-FUSP-ARQ-LO-202-ELV | Elevações 2 e 3 | 1:50 | A1 exp | R00 | 2023-03-15
387-FUSP-ARQ-LO-203-ELV | Elevação 4 | 1:50 | A1 exp | R00 | 2023-03-15
SÉRIE 300 - ÁREAS MOLHADAS
387-FUSP-ARQ-LO-301-AMT | Áreas Molhadas - Térreo | 1:25 | A1 exp | R00 | 2023-03-15
387-FUSP-ARQ-LO-302-AMP | Áreas Molhadas - 1º Pavimento | 1:25 | A1 exp | R00 | 2023-03-15
387-FUSP-ARQ-LO-303-AMA | Áreas Molhadas e Bancadas - Anexo | 1:25 | A1 exp | R00 | 2023-03-15
SÉRIE 400 - MADEIRA
387-FUSP-ARQ-LO-401-QUA | Portas de madeira - Quantitativo | - | A1 | R00 | 2023-03-15
387-FUSP-ARQ-LO-402-PMA | Portas de Madeira - Ampliações | 1:25 | A1 | R00 | 2023-03-15
SÉRIE 500 - AÇO
387-FUSP-ARQ-LO-501-FAC | Elemento de Fachada e Portões de Aço | IND | A1 | R00 | 2023-03-15
387-FUSP-ARQ-LO-502-FAC | Elemento de Fachada e Detalhes | IND | A1 | R00 | 2023-03-15
387-FUSP-ARQ-LO-503-COR | Corrimãos | 1:25 | A1 | R00 | 2023-03-15
387-FUSP-ARQ-LO-504-GCO | Guarda Corpos e Detalhes | IND | A1 | R00 | 2023-03-15
SÉRIE 600 - ALUMÍNIO
387-FUSP-ARQ-LO-601-QUA | Alumínio - Quantitativo | - | A1 | R00 | 2023-03-15
387-FUSP-ARQ-LO-602-CAI | Caixilhos de Alumínio - Edifício Existente | 1:25 | A1 exp | R00 | 2023-03-15
387-FUSP-ARQ-LO-603-CAI | Caixilhos de Alumínio - Edifício Novo | 1:25 | A1 exp | R00 | 2023-03-15
387-FUSP-ARQ-LO-604-CAI | Caixilhos de Alumínio - Edifício Novo e Portas de Alumínio | 1:25 | A1 | R00 | 2023-03-15
SÉRIE 700 - DETALHES CONSTRUTIVOS
387-FUSP-ARQ-LO-701-ESC | Escada de Madeira | 1:25 | A1 | R00 | 2023-03-15
387-FUSP-ARQ-LO-702-DET | Detalhes do Projeto | IND | A1 | R00 | 2023-03-15
387-FUSP-ARQ-LO-703-DET | Detalhes do Projeto | IND | A1 | R00 | 2023-03-15
387-FUSP-ARQ-LO-704-DET | Detalhes do Projeto | IND | A1 | R00 | 2023-03-27
SÉRIE 800 - MEMORIAIS
387-FUSP-ARQ-LO-801-MEA | Memorial de Acabamentos e Especificações | - | A3 | R00 | 2023-03-15
387-FUSP-ARQ-LO-802-QUA | Memorial Quantitativo de Elementos | - | A3 | R00 | 2023-03-15
ESTRUTURA DE MADEIRA
22428_FUS_pb08_CF_01_06 | LOCAÇÃO DOS PILARES NE PONTOS DE APOIO | IND. | A1 | R08 | 2024-04-10
22428_FUS_pb08_CF_02_06 | ESTRUTURA DE PISO | 1:75 | A1 | R08 | 2024-04-10
22428_FUS_pb08_CF_03_06 | LOCAÇÃO DAS VIGAS DA COBERTURA | 1:75 | A1 | R08 | 2024-04-10
22428_FUS_pb08_CF_04_06 | ESTRUTURA DA COBERTURA | 1:75 | A1 | R08 | 2024-04-10
22428_FUS_pb08_CF_05_06 | CORTES | 1:75 | A1 | R08 | 2024-04-10
22428_FUS_pb08_CF_06_06 | TABELA DE CARGAS | N.A. | A1 | R08 | 2024-04-10
22428_FUS_pb04_CF_copa_01_04 | LOCAÇÃO DOS PONTOS DE APOIO | IND. | A1 | R04 | 2024-04-15
22428_FUS_pb04_CF_copa_02_04 | ESTRUTURA DA COBERTRA - COPA | 1:50 | A1 | R04 | 2024-04-15
22428_FUS_pb04_CF_copa_03_04 | CORTES | 1:50 | A1 | R04 | 2024-04-15
22428_FUS_pb04_CF_copa_04_04 | TABELA DE CARGAS | N.A. | A1 | R04 | 2024-04-15
ESTRUTURA DE CONCRETO
67401001ECR02 | LOCAÇÃO E ARMAÇÕES DAS ESTACAS FORMAS E ARMAÇÃO DA FUNDAÇAO |  | A1 | 2 | 2024-03-08
67401002EC_R00 | COBERTURA - REFORÇO FIBRA DE CARBONO PAV. SUPERIOR - REFORÇO METÁLICO |  | A1L | 0 | 2024-02-05
67401003ECR01 | LOCAÇÃO E ARMAÇÕES DAS ESTACAS FORMAS DA FUNDAÇÃO |  | A1 | 1 | 2024-03-18
67401004ECR01 | COBERTURA PLANTA E CORTE |  | A1 | 1 | 2024-03-18
67401005ECR01 | ESTRUTURA DO CAFÉ ARMAÇÃO DA VIGA BALDRAME, VIGA COBERTURA E PILAR |  | A1 | 1 | 2024-03-18
67401006EC_R00 | ESTRUTURA DO CAFÉ FORMA E ARMAÇAO DOS BLOCOS |  | A1 | 0 | 2024-03-08
ESTRUTURA METÁLICA
67401001EMR00 | COBERTURA ESTRUTURA METÁLICA PLATAFORMA DAS CAIXAS D'ÁGUA |  | A1 | 0 | 2024-02-23
ELÉTRICA
P67401001-MD-EL-R02 | MEMORIAL DESCRITIVO | N.A. | A4 | 2 | 2024-03-08
P67401001EL-R05 | SISTEMAS, ALIMENTADORES E SUBESTAÇÃO - TÉRREO | 1:50 | A0 | 5 | 2024-03-08
P67401002EL-R04 | SISTEMAS - PRIMEIRO PAVIMENTO | 1:50 | A0 | 4 | 2024-03-13
P67401003EL-R03 | ILUMINAÇÃO E TOMADAS - TÉRREO | 1:50 | A0 | 3 | 2024-03-13
P67401004EL-R02 | ILUMINAÇÃO E TOMADAS - PRIMEIRO PAVIMENTO | 1:50 | A0 | 2 | 2024-03-07
P67401005EL-R01 | LEGENDA FIAÇÃO | 1:50 | A1 | 2 | 2024-03-13
P67401006EL-R01 | DIAGRAMA UNIFILAR | 1:50 | A0 | 1 | 2024-03-07
P67401007EL-R02 | DIAGRAMA UNIFILAR DETALHES | 1:50 | A0 | 2 | 2024-03-13
P67401008EL-R01 | ALARME DE INCÊNDIO - TERRÉO | 1:50 | A0 | 1 | 2024-03-14
P67401009EL-R00 | ALARME DE INCÊNDIO - SUPERIOR | 1:50 | A0 | 0 | 2024-03-08
P67401001EN-R01 | ENTRADA DE ENERGIA - PLANTA BAIXA | 1:50 | A0 | 1 | 2024-03-20
P67401002EN-R01 | ENTRADA DE ENERGIA - DETALHES E DIAGRAMA | N.A. | A0 | 1 | 2024-03-20
P674-01-001-QT-EL | ELÉTRICA - PLANILHA DE QUANTIDADES | N.A. | A4 | R02 | 2024-03-13
INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS E PROTEÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO - HIDRÁULICA
67401001HID | ÁGUA FRIA - PLANTA - PRÉDIO EXISTENTE |  | A1 | 2 | 2024-02-07
67401002HID | ÁGUA FRIA - PLANTA - PRÉDIO NOVO |  | A1 | 2 | 2024-02-07
67401003HID | ÁGUA FRIA - PLANTA - COPA E COBERTURA |  | A1 | 3 | 2024-03-07
67401004HID | ISOMÉTRICOS |  | A1 | 1 | 2024-03-01
67401005HID | ÁGUA FRIA - DETALHES TÍPICOS |  | A1 | 0 | 2024-02-25
67401006HID | ÁGUA FRIA - CAIXAS D'ÁGUA E HIDRÔMETRO |  | A1 | 1 | 2024-03-01
67401101HID | ESGOTO SANITÁRIO - PLANTA - PRÉDIO EXISTENTE E COPA |  | A1 | 2 | 2024-03-01
67401102HID | ESGOTO SANITÁRIO - AMPLIAÇÕES |  | A1 | 1 | 2024-03-01
67401201HID | ÁGUAS PLUVIAIS - PLANTA - PRÉDIO EXISTENTE - COBERTURA E SUPERIOR |  | A1 | 2 | 2024-03-01
67401202HID | ÁGUAS PLUVIAIS - PLANTA - PRÉDIO EXISTENTE - TÉRREO |  | A1 | 3 | 2024-03-06
67401203HID | ÁGUAS PLUVIAIS - PLANTA - PRÉDIO NOVO - SUPERIOR E COBERTURA |  | A1 | 2 | 2024-03-01
67401204HID | ÁGUAS PLUVIAIS - PLANTA - PRÉDIO NOVO - TÉRREO E JARDINS DE CHUVA |  | A1 | 2 | 2024-03-01
67401205HID | ÁGUAS PLUVIAIS - PLANTA - COPA - TÉRREO E COBERTURA |  | A1 | 2 | 2024-03-01
67401001-MD-HID | MEMORIAL DESCRITIVO |  | A4 | 3 | 2024-03-01
QT67401005HID_R00 | QUANTITATIVOS |  | A4 | 0 | 2024-03-08
INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS E PROTEÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO - PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO
P67501001INC | MEDIDAS DE SEGURANÇA - PRÉDIO EXISTENTE |  | A1 | 3 | 2004-03-07
P67501002INC | MEDIDAS DE SEGURANÇA - PRÉDIO NOVO |  | A1 | 3 | 2004-03-07
P67501003INC | MEDIDAS DE SEGURANÇA - COPA E RESERVA DE INCÊNDIO |  | A1 | 2 | 2004-03-07
P67501004INC | DETALHES TÍPICOS E QUADRO DE ÁREAS |  | A1 | 2 | 2004-03-07
P67501005INC | REDE DE HIDRANTES - ISOMÉTRICO |  | A1 | 0 | 2004-03-07
67401001-MD-INC_R02 | MEMORIAL DESCRITIVO |  | A4 | 2 | 2024-02-05
QT67401005INC_R00 | QUANTITATIVOS |  | A4 | 0 | 2004-03-07
PROJETO DE AR CONDICIONADO, VENTILAÇÃO E EXAUSTÃO
4639-PE-TER-R2-E3 | DISTRIBUIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E REDE DE DUTOS PLANTA DO PAVIMENTO TÉRREO | 1:50 | A1 | R02 | 2024-01-22
4639-PE-SUP-R2-E3 | DISTRIBUIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E REDE DE DUTOS PLANTA DO PAVIMENTO SUPERIOR | 1:50 | A1 | R02 | 2024-01-22
4639-PE-MED-R2-E3 | MEMORIAL DESCRITIVO DAS INSTALAÇÕES DOS SISTEMAS DE AR CONDICIONADO VENTILAÇÃO E EXAUSTÃO DO EDÍFICIO ADMINISTRATIVO DO FUSP | N.A. | A4 | R02 | 2024-01-22
4639-PE-DET-R2-E3 | FLUXOGRAMAS FRIGORÍGENOS E DETALHES TÍPICOS | 1:50 | A1 | R02 | 2024-01-22
4639-PE-COR-R2-E3 | DISTRIBUIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E REDE DE DUTOS CORTE AA, BB E CC | 1:50 | A1 | R02 | 2024-01-22
PAISAGISMO
FUSP-PAI-EX-101 | PROJETO DE PAISAGISMO - FOLHA ÍNDICE | 1:100 | A1 | R02 | 2024-03-04
FUSP-PAI-EX-102 | PROJETO DE PAISAGISMO - NÍVEIS E ILUMINAÇÃO | 1:100 | A1 | R02 | 2024-03-04
FUSP-PAI-EX-103 | PROJETO DE PAISAGISMO -FORRAÇÃO E TREPADEIRAS | 1:100 | A1 | R02 | 2024-03-04
FUSP-PAI-EX-104 | PROJETO DE PAISAGISMO - ARBUSTOS E PALUSTRES | 1:100 | A1 | R02 | 2024-03-04
FUSP-PAI-EX-105 | PROJETO DE PAISAGISMO - ÁRVORES | 1:100 | A1 | R02 | 2024-03-04
FUSP-MDES-EX-R02 | PROJETO DE PAISAGISMO - LISTAGEM DE VEGETAÇÃO | N.A. | A4 | R02 | 2024-03-04

## Planilha1
CLIENTE: FUNDAÇÃO DE APOIO À UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO – FUSP
EMPREENDIMENTO: REFORMA E AMPLIAÇÃO DA SEDE DA FUSP
DOCUMENTO: LISTAGEM DE DOCUMENTOS DE REFERÊNCIA - SELEÇÃO PÚBLICA 01/2024
LIBERADO PARA OBRA - ÍNDICE
CÓDIGO | TÍTULO | FOLHA | REVISÃO | DATA
ARQUITETURA
SÉRIE 000 - PLANTAS
387-FUSP-ARQ-LO-001-IMP | Implantação | A1 | R00 | 2023-03-15
387-FUSP-ARQ-LO-002-SUP | Planta 1º Pavimento | A1 | R00 | 2023-03-15
387-FUSP-ARQ-LO-003-COB | Planta Coberturas | A1 | R00 | 2023-03-15
387-FUSP-ARQ-LO-004-PLA | Plantas Edifício existente (Térreo e 1º Pavimento) | A1 exp | R00 | 2023-03-15
387-FUSP-ARQ-LO-005-PLA | Plantas novo (Térreo e 1º Pavimento) - Plantas | A1 | R00 | 2023-03-15
387-FUSP-ARQ-LO-006-PLA | Planta Edifício Anexo | A1 | R00 | 2023-03-15
387-FUSP-ARQ-LO-007-DEM | Planta Térreo - Demolição | A1 | R00 | 2023-03-15
387-FUSP-ARQ-LO-008-DEM | Planta 1º Pavimento - Demolição | A1 | R00 | 2023-03-15
387-FUSP-ARQ-LO-009-DEM | Planta Coberturas - Demolição | A1 | R00 | 2023-03-15
387-FUSP-ARQ-LO-010-PIS | Planta de Piso do Térreo | A1 | R00 | 2023-03-15
SÉRIE 100 - CORTES
387-FUSP-ARQ-LO-101-CRT | Cortes A e B | A1 exp | R00 | 2023-03-15
387-FUSP-ARQ-LO-102-CRT | Cortes C e D | A1 exp | R00 | 2023-03-15
387-FUSP-ARQ-LO-103-CRT | Cortes E e F | A1 exp | R00 | 2023-03-15
387-FUSP-ARQ-LO-104-CRT | Cortes G e H | A1 exp | R00 | 2023-03-15
387-FUSP-ARQ-LO-105-CRT | Cortes I e J | A1 exp | R00 | 2023-03-15
SÉRIE 200 - ELEVAÇÕES
387-FUSP-ARQ-LO-201-ELV | Elevações 1A e 1B | A1 exp | R00 | 2023-03-15
387-FUSP-ARQ-LO-202-ELV | Elevações 2 e 3 | A1 exp | R00 | 2023-03-15
387-FUSP-ARQ-LO-203-ELV | Elevação 4 | A1 exp | R00 | 2023-03-15
SÉRIE 300 - ÁREAS MOLHADAS
387-FUSP-ARQ-LO-301-AMT | Áreas Molhadas - Térreo | A1 exp | R00 | 2023-03-15
387-FUSP-ARQ-LO-302-AMP | Áreas Molhadas - 1º Pavimento | A1 exp | R00 | 2023-03-15
387-FUSP-ARQ-LO-303-AMA | Áreas Molhadas e Bancadas - Anexo | A1 exp | R00 | 2023-03-15
SÉRIE 400 - MADEIRA
387-FUSP-ARQ-LO-401-QUA | Portas de madeira - Quantitativo | A1 | R00 | 2023-03-15
387-FUSP-ARQ-LO-402-PMA | Portas de Madeira - Ampliações | A1 | R00 | 2023-03-15
SÉRIE 500 - AÇO
387-FUSP-ARQ-LO-501-FAC | Elemento de Fachada e Portões de Aço | A1 | R00 | 2023-03-15
387-FUSP-ARQ-LO-502-FAC | Elemento de Fachada e Detalhes | A1 | R00 | 2023-03-15
387-FUSP-ARQ-LO-503-COR | Corrimãos | A1 | R00 | 2023-03-15
387-FUSP-ARQ-LO-504-GCO | Guarda Corpos e Detalhes | A1 | R00 | 2023-03-15
SÉRIE 600 - ALUMÍNIO
387-FUSP-ARQ-LO-601-QUA | Alumínio - Quantitativo | A1 | R00 | 2023-03-15
387-FUSP-ARQ-LO-602-CAI | Caixilhos de Alumínio - Edifício Existente | A1 exp | R00 | 2023-03-15
387-FUSP-ARQ-LO-603-CAI | Caixilhos de Alumínio - Edifício Novo | A1 exp | R00 | 2023-03-15
387-FUSP-ARQ-LO-604-CAI | Caixilhos de Alumínio - Edifício Novo e Portas de Alumínio | A1 | R00 | 2023-03-15
SÉRIE 700 - DETALHES CONSTRUTIVOS
387-FUSP-ARQ-LO-701-ESC | Escada de Madeira | A1 | R00 | 2023-03-15
387-FUSP-ARQ-LO-702-DET | Detalhes do Projeto | A1 | R00 | 2023-03-15
387-FUSP-ARQ-LO-703-DET | Detalhes do Projeto | A1 | R00 | 2023-03-15
387-FUSP-ARQ-LO-704-DET | Detalhes do Projeto | A1 | R00 | 2023-03-27
SÉRIE 800 - MEMORIAIS
387-FUSP Memorial R00 | Memorial do Projeto de Arquitetura | A4 | R00 | 2024-04-01
387-FUSP-ARQ-LO-801-MEA | Memorial de Acabamentos e Especificações | A3 | R00 | 2023-03-15
387-FUSP-ARQ-LO-802-QUA | Memorial Quantitativo de Elementos | A3 | R00 | 2023-03-15
ESTRUTURA DE MADEIRA
22428_FUS_pb08_CF_01_06 | LOCAÇÃO DOS PILARES NE PONTOS DE APOIO | A1 | R08 | 2024-04-10
22428_FUS_pb08_CF_02_06 | ESTRUTURA DE PISO | A1 | R08 | 2024-04-10
22428_FUS_pb08_CF_03_06 | LOCAÇÃO DAS VIGAS DA COBERTURA | A1 | R08 | 2024-04-10
22428_FUS_pb08_CF_04_06 | ESTRUTURA DA COBERTURA | A1 | R08 | 2024-04-10
22428_FUS_pb08_CF_05_06 | CORTES | A1 | R08 | 2024-04-10
22428_FUS_pb08_CF_06_06 | TABELA DE CARGAS | A1 | R08 | 2024-04-10
22428_FUS_pb04_CF_copa_01_04 | LOCAÇÃO DOS PONTOS DE APOIO | A1 | R04 | 2024-04-15
22428_FUS_pb04_CF_copa_02_04 | ESTRUTURA DA COBERTRA - COPA | A1 | R04 | 2024-04-15
22428_FUS_pb04_CF_copa_03_04 | CORTES | A1 | R04 | 2024-04-15
22428_FUS_pb04_CF_copa_04_04 | TABELA DE CARGAS | A1 | R04 | 2024-04-15
ESTRUTURA DE CONCRETO
67401001ECR02 | LOCAÇÃO E ARMAÇÕES DAS ESTACAS FORMAS E ARMAÇÃO DA FUNDAÇAO | A1 | 2 | 2024-03-08
67401002EC_R00 | COBERTURA - REFORÇO FIBRA DE CARBONO PAV. SUPERIOR - REFORÇO METÁLICO | A1L | 0 | 2024-02-05
67401003ECR01 | LOCAÇÃO E ARMAÇÕES DAS ESTACAS FORMAS DA FUNDAÇÃO | A1 | 1 | 2024-03-18
67401004ECR01 | COBERTURA PLANTA E CORTE | A1 | 1 | 2024-03-18
67401005ECR01 | ESTRUTURA DO CAFÉ ARMAÇÃO DA VIGA BALDRAME, VIGA COBERTURA E PILAR | A1 | 1 | 2024-03-18
67401006EC_R00 | ESTRUTURA DO CAFÉ FORMA E ARMAÇAO DOS BLOCOS | A1 | 0 | 2024-03-08
ESTRUTURA METÁLICA
67401001EMR00 | COBERTURA ESTRUTURA METÁLICA PLATAFORMA DAS CAIXAS D'ÁGUA | A1 | 0 | 2024-02-23
ELÉTRICA
P67401001-MD-EL-R02 | MEMORIAL DESCRITIVO | A4 | 2 | 2024-03-08
P67401001EL-R05 | SISTEMAS, ALIMENTADORES E SUBESTAÇÃO - TÉRREO | A0 | 5 | 2024-03-08
P67401002EL-R04 | SISTEMAS - PRIMEIRO PAVIMENTO | A0 | 4 | 2024-03-13
P67401003EL-R03 | ILUMINAÇÃO E TOMADAS - TÉRREO | A0 | 3 | 2024-03-13
P67401004EL-R02 | ILUMINAÇÃO E TOMADAS - PRIMEIRO PAVIMENTO | A0 | 2 | 2024-03-07
P67401005EL-R01 | LEGENDA FIAÇÃO | A1 | 2 | 2024-03-13
P67401006EL-R01 | DIAGRAMA UNIFILAR | A0 | 1 | 2024-03-07
P67401007EL-R02 | DIAGRAMA UNIFILAR DETALHES | A0 | 2 | 2024-03-13
P67401008EL-R01 | ALARME DE INCÊNDIO - TERRÉO | A0 | 1 | 2024-03-14
P67401009EL-R00 | ALARME DE INCÊNDIO - SUPERIOR | A0 | 0 | 2024-03-08
P67401001EN-R01 | ENTRADA DE ENERGIA - PLANTA BAIXA | A0 | 1 | 2024-03-20
P67401002EN-R01 | ENTRADA DE ENERGIA - DETALHES E DIAGRAMA | A0 | 1 | 2024-03-20
P674-01-001-QT-EL | ELÉTRICA - PLANILHA DE QUANTIDADES | A4 | R02 | 2024-03-13
INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS E PROTEÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO - HIDRÁULICA
67401001HID | ÁGUA FRIA - PLANTA - PRÉDIO EXISTENTE | A1 | 2 | 2024-02-07
67401002HID | ÁGUA FRIA - PLANTA - PRÉDIO NOVO | A1 | 2 | 2024-02-07
67401003HID | ÁGUA FRIA - PLANTA - COPA E COBERTURA | A1 | 3 | 2024-03-07
67401004HID | ISOMÉTRICOS | A1 | 1 | 2024-03-01
67401005HID | ÁGUA FRIA - DETALHES TÍPICOS | A1 | 0 | 2024-02-25
67401006HID | ÁGUA FRIA - CAIXAS D'ÁGUA E HIDRÔMETRO | A1 | 1 | 2024-03-01
67401101HID | ESGOTO SANITÁRIO - PLANTA - PRÉDIO EXISTENTE E COPA | A1 | 2 | 2024-03-01
67401102HID | ESGOTO SANITÁRIO - AMPLIAÇÕES | A1 | 1 | 2024-03-01
67401201HID | ÁGUAS PLUVIAIS - PLANTA - PRÉDIO EXISTENTE - COBERTURA E SUPERIOR | A1 | 2 | 2024-03-01
67401202HID | ÁGUAS PLUVIAIS - PLANTA - PRÉDIO EXISTENTE - TÉRREO | A1 | 3 | 2024-03-06
67401203HID | ÁGUAS PLUVIAIS - PLANTA - PRÉDIO NOVO - SUPERIOR E COBERTURA | A1 | 2 | 2024-03-01
67401204HID | ÁGUAS PLUVIAIS - PLANTA - PRÉDIO NOVO - TÉRREO E JARDINS DE CHUVA | A1 | 2 | 2024-03-01
67401205HID | ÁGUAS PLUVIAIS - PLANTA - COPA - TÉRREO E COBERTURA | A1 | 2 | 2024-03-01
67401001-MD-HID | MEMORIAL DESCRITIVO | A4 | 3 | 2024-03-01
QT67401005HID_R00 | QUANTITATIVOS | A4 | 0 | 2024-03-08
INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS E PROTEÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO - PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO
P67501001INC | MEDIDAS DE SEGURANÇA - PRÉDIO EXISTENTE | A1 | 3 | 2004-03-07
P67501002INC | MEDIDAS DE SEGURANÇA - PRÉDIO NOVO | A1 | 3 | 2004-03-07
P67501003INC | MEDIDAS DE SEGURANÇA - COPA E RESERVA DE INCÊNDIO | A1 | 2 | 2004-03-07
P67501004INC | DETALHES TÍPICOS E QUADRO DE ÁREAS | A1 | 2 | 2004-03-07
P67501005INC | REDE DE HIDRANTES - ISOMÉTRICO | A1 | 0 | 2004-03-07
67401001-MD-INC_R02 | MEMORIAL DESCRITIVO | A4 | 2 | 2024-02-05
QT67401005INC_R00 | QUANTITATIVOS | A4 | 0 | 2004-03-07
PROJETO DE AR CONDICIONADO, VENTILAÇÃO E EXAUSTÃO
4639-PE-TER-R2-E3 | DISTRIBUIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E REDE DE DUTOS PLANTA DO PAVIMENTO TÉRREO | A1 | R02 | 2024-01-22
4639-PE-SUP-R2-E3 | DISTRIBUIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E REDE DE DUTOS PLANTA DO PAVIMENTO SUPERIOR | A1 | R02 | 2024-01-22
4639-PE-MED-R2-E3 | MEMORIAL DESCRITIVO DAS INSTALAÇÕES DOS SISTEMAS DE AR CONDICIONADO VENTILAÇÃO E EXAUSTÃO DO EDÍFICIO ADMINISTRATIVO DO FUSP | A4 | R02 | 2024-01-22
4639-PE-DET-R2-E3 | FLUXOGRAMAS FRIGORÍGENOS E DETALHES TÍPICOS | A1 | R02 | 2024-01-22
4639-PE-COR-R2-E3 | DISTRIBUIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E REDE DE DUTOS CORTE AA, BB E CC | A1 | R02 | 2024-01-22
PAISAGISMO
FUSP-PAI-EX-101 | PROJETO DE PAISAGISMO - FOLHA ÍNDICE | A1 | R02 | 2024-03-04
FUSP-PAI-EX-102 | PROJETO DE PAISAGISMO - NÍVEIS E ILUMINAÇÃO | A1 | R02 | 2024-03-04
FUSP-PAI-EX-103 | PROJETO DE PAISAGISMO -FORRAÇÃO E TREPADEIRAS | A1 | R02 | 2024-03-04
FUSP-PAI-EX-104 | PROJETO DE PAISAGISMO - ARBUSTOS E PALUSTRES | A1 | R02 | 2024-03-04
FUSP-PAI-EX-105 | PROJETO DE PAISAGISMO - ÁRVORES | A1 | R02 | 2024-03-04
FUSP-MDES-EX-R02 | PROJETO DE PAISAGISMO - LISTAGEM DE VEGETAÇÃO | A4 | R02 | 2024-03-04

## Acabamentos R00 (hidden)
QUADRO DE ACABAMENTOS - EXECUTIVO
[13 empty] | Data Atualização: | 2023-03-30
[13 empty] | Versão Documento: | 00
Nome Empreendimento: |  | NOVA SEDE DA FUSP
Local | Edifício | Pavimento | Piso | Rodapé | Parede 1 | Parede 2 | Teto: | Elementos Especiais | Soleira/Baguete/Capa/Tento (ver memorial quantitativo e ampliações na série 800) | Portas e Caixilhos (ver ampliações nas respectivas séries) | Guarda Corpos, Corrimãos e Grelhas de parede (ver ampliações nas respectivas séries) | Louças (Bacia, Lavatório, Tanque, Bide, etc.) | Metais | Ralos (linear, quadrado, redondo, dimensões, etc), grelhas de piso, canaletas, sifões e outros | Tampos (especificar frontão e saia)
CALÇADA | - | TÉRREO | Concreto Vassourado (espessura mínima de 7cm; juntas a cada 1,2m) | - | Muros: Textura projetada sobre massa externa, tipo Coral Dulux, cor Chamas Azuis 70BG 16/209 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
ACESSO PEDESTRES VAGAS | - | TÉRREO | Concreto Vassourado (espessura mínima de 7cm; juntas a cada 1,2m) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Vamos colocar uma canaleta de drenagem oculta? | -
ACESSO CARGA E DESCARGA | - | TÉRREO | Concreto Vassourado (espessura mínima de 7cm; juntas a cada 1,2m) | Muro: Pintura impermeabilizante PMMA | Muros: Textura projetada sobre massa externa, tipo Coral Dulux, cor Chamas Azuis 70BG 16/209 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
ABRIGO ELÉTRICA | - | TÉRREO | Falta consolidação do estudo da nova posição do abrigo de elétrica
CIRCULAÇÃO EXTERNA | - | TÉRREO | Tecnogran Lavaggio Cinza Grigio Argento, placas de 40x40 (e=30mm) | Muro e paredes de alvenaria: Pintura impermeabilizante PMMA | Muros, paredes externas do edifício existente, do anexo (copa) e da parede de alvenaria do edifício novo: Textura projetada sobre massa externa, tipo Coral Dulux, cor Chamas Azuis 70BG 16/209 | - | - | Piso tátil de alerta de pinos no perímetro e início da escada central, em frente à plataforma elevatória e no desnível para a vaga de utilitário (pegar especificação do Floresta) 2 Paraciclos: falta especificar o código. Atualizaremos quando for feito o quantitativo. | - | - | - | - | Torneira baixa para jardim Docol Trio LEED, 01105706 Acabamento para registro Docol Lift Base 1/2", 3/4" a 1", 00804706 | Ralos ao longo da circulação junto ao muro: três ralos (1 a cada 8m) | -
VAGA UTILITÁRIO | - | TÉRREO | Tecnogran Lavaggio Cinza Grigio Argento, placas de 40x40 (e=30mm) | Muro e paredes de alvenaria: Pintura impermeabilizante PMMA | Muros e paredes externas do edifício existente: Textura projetada sobre massa externa, tipo Coral Dulux, cor Chamas Azuis 70BG 16/209 | - | - | - | - | - | - | - | Torneira baixa para jardim Docol Trio LEED, 01105706 Acabamento para registro Docol Lift Base 1/2", 3/4" a 1", 00804706 | Vamos colocar uma canaleta de drenagem oculta? | -
VAGA PCD PARACICLO | - | TÉRREO | Tecnogran Lavaggio Cinza Grigio Argento, placas de 40x40 (e=30mm). Avaliar viabilidade de realizar a pintura de sinalização da vaga PCD sobre Tecnogran. | - | - | - | - | 3 Paraciclos: falta especificar o código. Atualizaremos quando for feito o quantitativo. | - | - | - | - | - | Vamos colocar uma canaleta de drenagem oculta? | -
CLAUSURA | - | TÉRREO | Tecnogran Lavaggio Cinza Grigio Argento, placas de 40x40 (e=30mm) | Paredes de alvenaria: Pintura impermeabilizante PMMA | Paredes externas do edifício existente: Textura projetada sobre massa externa, tipo Coral Dulux, cor Chamas Azuis 70BG 16/209 | - | - | Catraca Pedestal Acessível Intelbrás CAP 3000 PNE em Aço Inox 304 Automatizador para portão pivotante | - | Portão Pivotante automático com acionamento à distância | 2 Guarda corpos laterais a definir | - | - | - | -
PLATAFORMA ELEVATÓRIA | - | TÉRREO | Plataforma Elevatória Montele PL 200 Pública com enclausuramento Montele, acabamento Galvalume Branco. Faremos o adesivamento na mesma cor azul do edifício existente ou na mesma cor dos caixilhos?
ESCADA CENTRAL | - | TÉRREO | Madeira laminada colada (MLC) de acordo com as especificações do fornecedor. | - | - | - | - | Piso tátil de alerta de pinos e chapa de aço inox para indicação de degrau. | - | - | Guarda corpos a definir Corrimão duas alturas a definir | - | - | - | -
ELEMENTO FACHADA | - | TÉRREO | Gradil eletrofundido com portão de pedestres e portão de carga e descarga integrados, com pintura eletrostática em cor, modelo e tipo de fixação a definir.
DIVISA COM LINHÃO | - | TÉRREO | - | - | Mureta de alvenaria com topo na cota 0,80m: Textura projetada sobre massa externa, tipo Coral Dulux, cor Chamas Azuis 70BG 16/209 | - | - | Gradil eletrofundido com pintura eletrostática em cor e modelo a definir, fixado sobre mureta de alvenaria. | - | - | - | - | - | - | -
PASSARELA | - | 1º PAVIMENTO | Madeira laminada colada (MLC) de acordo com as especificações do fornecedor. | - | Paredes externas do edifício existente: Textura projetada sobre massa externa, tipo Coral Dulux, cor Chamas Azuis 70BG 16/209 | Estrutura do edifício novo: Madeira laminada colada (MLC) de acordo com as especificações do fornecedor. | Telha Térmica Termilor Roof com chapa de Aço Galvalume AZ150 sem pintura | Piso tátil de alerta de pinos no início da escada central e em frente à plataforma elevatória. | Avaliar necessidade de soleira no encontro com a plataforma elevatória. | - | Guarda corpos a definir | - | - | - | -
RECEPÇÃO ¦ FOYER | NOVO | TÉRREO | Tecnogran Lavaggio Cinza Grigio Argento, placas de 40x40 (e=30mm) | - | Madeira laminada colada (MLC) de acordo com as especificações do fornecedor. | - | Madeira laminada colada (MLC) de acordo com as especificações do fornecedor. | - | - |  | - | - | - | - | -
AUDITÓRIO | NOVO | TÉRREO | Tecnogran Reggia Cinza Grigio Argento, placas de 40x40 (e=30mm) | - | Madeira laminada colada (MLC) de acordo com as especificações do fornecedor. | Parede do fundo do auditório: Textura projetada sobre massa externa, tipo Coral Dulux, cor Chamas Azuis 70BG 16/209 | Madeira laminada colada (MLC) de acordo com as especificações do fornecedor. | Trilho para cortina em aço com pintura eletrostática na mesma cor dos caixilhos fixado sobre vigas de madeira | Soleira rampada Tecnogran Lavaggio Cinza Grigio Argento |  | Ver posição e dimensão das grelhas indicadas pelo projeto de climatização. | - | - | - | -
ÁREA EXTERNA COBERTA | NOVO | TÉRREO | Tecnogran Lavaggio Cinza Grigio Argento, placas de 40x40 (e=30mm) | - | Estrutura do edifício novo: Madeira laminada colada (MLC) de acordo com as especificações do fornecedor. | Paredes externas do edifício existente: Textura projetada sobre massa externa, tipo Coral Dulux, cor Chamas Azuis 70BG 16/209 | Telha Térmica Termilor Roof com chapa de Aço Galvalume AZ150 sem pintura | - | - | - | - | - | - | Vamos colocar uma canaleta de drenagem oculta? | -
SALA DE REUNIÃO 1 | NOVO | 1º PAVIMENTO | Piso autonivelante a definir | - | Madeira laminada colada (MLC) de acordo com as especificações do fornecedor. | Parede do fundo da sala: Textura projetada sobre massa externa, tipo Coral Dulux, cor Chamas Azuis 70BG 16/209 Bandeira fixa acima da divisória de vidro: Pintura acrílica sobre gesso, tipo Coral Dulux, cor Titânio 00NN 25/000 | Telha Térmica Termilor Roof com chapa de Aço Galvalume AZ150 sem pintura | - | - |  | Ver posição e dimensão das grelhas indicadas pelo projeto de climatização. | - | - | - | -
SALA DE REUNIÃO 2 | NOVO | 1º PAVIMENTO | Piso autonivelante a definir | - | Madeira laminada colada (MLC) de acordo com as especificações do fornecedor. | Parede do fundo da sala: Pintura acrílica sobre parede emassada, tipo Coral Dulux, cor Chamas Azuis 70BG 16/209 Bandeira fixa acima da divisória de vidro: Pintura acrílica sobre gesso, tipo Coral Dulux, cor Titânio 00NN 25/000 | Telha Térmica Termilor Roof com chapa de Aço Galvalume AZ150 sem pintura | - | - |  | Ver posição e dimensão das grelhas indicadas pelo projeto de climatização. | - | - | - | -
ESCRITÓRIO | NOVO | 1º PAVIMENTO | Piso autonivelante a definir | - | Madeira laminada colada (MLC) de acordo com as especificações do fornecedor. | Bandeira fixa acima da divisória de vidro: Pintura acrílica sobre gesso, tipo Coral Dulux, cor Titânio 00NN 25/000 | Telha Térmica Termilor Roof com chapa de Aço Galvalume AZ150 sem pintura | - | - |  | Ver posição e dimensão das grelhas indicadas pelo projeto de climatização. | - | - | - | -
ESCADA ACESSO | EXISTENTE | TÉRREO | Tecnogran Reggia Cinza Grigio Argento, placas de 40x40 (e=30mm) | Paredes de alvenaria: Pintura impermeabilizante PMMA | Textura projetada sobre massa externa, tipo Coral Dulux, cor Chamas Azuis 70BG 16/209 | - | Concreto aparente com pintura hidrofugante à base d'água | Piso tátil de alerta de pinos e chapa de aço inox para indicação de degrau no início e fim da escada de acesso | - | - | Corrimão duas alturas (inserir código) | - | - | - | -
CIRCULAÇÃO | EXISTENTE | TÉRREO | Tecnogran Reggia Cinza Grigio Argento, placas de 40x40 (e=30mm) | - | Paredes de gesso e bandeira fixa acima da divisória de vidro: Pintura acrílica sobre gesso, tipo Coral Dulux, cor Branco | Vigas e pilares: Concreto aparente com pintura hidrofugante à base d'água | Laje existente: Concreto aparente com pintura hidrofugante à base d'água Estrutura de madeira: Madeira laminada colada (MLC) de acordo com as especificações do fornecedor. | - | Soleira rampada Tecnogran Lavaggio Cinza Grigio Argento | Portas de entrada principal e fundos | Ver posição e dimensão das grelhas indicadas pelo projeto de climatização. | - | - | - | -
PORTARIA | EXISTENTE | TÉRREO | Tecnogran Reggia Cinza Grigio Argento, placas de 40x40 (e=30mm) | - | Pintura acrílica sobre gesso, tipo Coral Dulux, cor Branco | - | Concreto aparente com pintura hidrofugante à base d'água | - | - |  | Ver posição e dimensão das grelhas indicadas pelo projeto de climatização. | - | - | - | -
DEPÓSITO INFRA | EXISTENTE | TÉRREO | Tecnogran Reggia Cinza Grigio Argento, placas de 40x40 (e=30mm) | - | Pintura acrílica sobre gesso, tipo Coral Dulux, cor Branco | - | Concreto aparente com pintura hidrofugante à base d'água | Fechadura eletrônica | - |  | Ver posição e dimensão das grelhas indicadas pelo projeto de climatização. | - | - | - | -
CONVÍVIO ¦ COPY CORNER | EXISTENTE | TÉRREO | Tecnogran Reggia Cinza Grigio Argento, placas de 40x40 (e=30mm) | - | Pintura acrílica sobre gesso, tipo Coral Dulux, cor Branco | - | Concreto aparente com pintura hidrofugante à base d'água | - | - |  | Ver posição e dimensão das grelhas indicadas pelo projeto de climatização. | - | - |  | -
D.M.L. | EXISTENTE | TÉRREO | Revestimento Cerâmico Pierini Inox Liso 12,5x26cm | Rodapé de Alumínio Anodizado tipo Santa Luzia Clinicus 60x3000mm | Pintura acrílica sobre gesso, tipo Coral Dulux, cor Branco | Sobre tanque/bancada: Revestimento Cerâmico Pierini Inox Liso 12,5x26cm | Forro de gesso acartonado liso sem tabica metálica com pintura acrílica tipo Coral Dulux, cor Branco | - | Baguete em granito cinza andorinha levigado (cinza-grafite) |  | - | Tanque médio 40L linha TQ03.17 tipo Deca | Torneira baixa para jardim Docol Trio LEED, 01105706 Torneira para tanque/máquina Docol Trio LEED 1134, 01105806 Acabamento para registro Docol Lift Base 1/2", 3/4" a 1", 00804706
VESTIÁRIO ACESSÍVEL | EXISTENTE | TÉRREO | Revestimento Cerâmico Pierini Inox Liso 12,5x26cm | - | Revestimento Cerâmico Pierini Inox Liso 12,5x26cm | - | Forro de gesso acartonado liso sem tabica metálica com pintura acrílica tipo Coral Dulux, cor Branco | Barras de apoio, papeleira, etc. botão de auxílio pcd, banco e chuveiro | Baguete em granito cinza andorinha levigado (cinza-grafite) |  | - | Bacia Para Caixa Acoplada Conforto Branco, linha Izy, Deca Cod. P.115.17 Lavatório Suspenso Izy, L.15.17 | Torneira para banheiro PCD Pressmatic Docol Cod. 00490706 Acabamento para válvula de descarga Docol Benefit, 00184906 Acabamento para registro Docol Lift Base 1/2", 3/4" a 1", 00804706 |  | -
VESTIÁRIO | EXISTENTE | TÉRREO | Tecnogran Reggia Cinza Grigio Argento, placas de 40x40 (e=30mm) | - | Pintura acrílica sobre gesso, tipo Coral Dulux, cor Branco | - | Forro de gesso acartonado liso sem tabica metálica com pintura acrílica tipo Coral Dulux, cor Branco | Armários de alumínio | - |  | - | - | - | - | -
DEPÓSITO DE LIXO | EXISTENTE | TÉRREO | Revestimento Cerâmico Pierini Inox Liso 12,5x26cm | - | Revestimento Cerâmico Pierini Inox Liso 12,5x26cm | - | Forro de gesso acartonado liso sem tabica metálica com pintura acrílica tipo Coral Dulux, cor Branco | - | Baguete em granito cinza andorinha levigado (cinza-grafite) | porta com veneziana de ventilação permanente ou bandeira fixa com ventilação permanente | - | - | Torneira baixa para jardim Docol Trio LEED, 01105706 Acabamento para registro Docol Lift Base 1/2", 3/4" a 1", 00804706 |  | -
CIRCULAÇÃO SANITÁRIOS | EXISTENTE | TÉRREO | Tecnogran Reggia Cinza Grigio Argento, placas de 40x40 (e=30mm) | - | Pintura acrílica sobre gesso, tipo Coral Dulux, cor Branco | - | Concreto aparente com pintura hidrofugante à base d'água ou estrutura de madeira aparente. Vamos aguardar confirmação de qual será a estrutura. Teremos forro em trecho específico. | Armário ao lado do sanitário acessível (definir se usaremos como armário ou se usaremos como shaft) | - |  | - | - | Torneira baixa para jardim Docol Trio LEED, 01105706 Acabamento para registro Docol Lift Base 1/2", 3/4" a 1", 00804706 |  | -
SANITÁRIOS 1,2,3 E 4 | EXISTENTE | TÉRREO | Tecnogran Lavaggio Cinza Grigio Argento, placas de 40x40 (e=30mm) | Rodapé de Alumínio Anodizado tipo Santa Luzia Clinicus 60x3000mm | Pintura acrílica sobre gesso, tipo Coral Dulux, cor Branco | - | Forro de gesso acartonado liso sem tabica metálica com pintura acrílica tipo Coral Dulux, cor Branco | - | Soleira rampada Tecnogran Lavaggio Cinza Grigio Argento |  | Ver posição e dimensão das grelhas indicadas pelo projeto de climatização. | Bacia Para Caixa Acoplada Izy Branco, linha Izy, Deca Cod. P.111.17 Lavatório Suspenso Izy, L.15.17 | Torneira para banheiro Docol Lift, 00871906 Acabamento para registro Docol Lift Base 1/2", 3/4" a 1", 00804706 |  | -
SANITÁRIO 5 | EXISTENTE | TÉRREO | Tecnogran Lavaggio Cinza Grigio Argento, placas de 40x40 (e=30mm) | Rodapé de Alumínio Anodizado tipo Santa Luzia Clinicus 60x3000mm | Pintura acrílica sobre gesso, tipo Coral Dulux, cor Branco | - | Forro de gesso acartonado liso sem tabica metálica com pintura acrílica tipo Coral Dulux, cor Branco | - | Soleira rampada Tecnogran Lavaggio Cinza Grigio Argento |  | - | Bacia Para Caixa Acoplada Izy Branco, linha Izy, Deca Cod. P.111.17 Lavatório Suspenso Izy, L.15.17 | Torneira para banheiro Docol Lift, 00871906 Acabamento para registro Docol Lift Base 1/2", 3/4" a 1", 00804706 |  | -
SANITÁRIO 6 (ACESSÍVEL) | EXISTENTE | TÉRREO | Tecnogran Lavaggio Cinza Grigio Argento, placas de 40x40 (e=30mm) | Rodapé de Alumínio Anodizado tipo Santa Luzia Clinicus 60x3000mm | Pintura acrílica sobre gesso, tipo Coral Dulux, cor Branco | - | Forro de gesso acartonado liso sem tabica metálica com pintura acrílica tipo Coral Dulux, cor Branco | Barras de apoio, papeleira, etc. botão de auxílio pcd | Soleira rampada Tecnogran Lavaggio Cinza Grigio Argento |  | - | Bacia Para Caixa Acoplada Conforto Branco, linha Izy, Deca Cod. P.115.17 Lavatório Suspenso Izy, L.15.17 | Torneira para banheiro PCD Pressmatic Docol Cod. 00490706 Acabamento para válvula de descarga Docol Benefit, 00184906 Acabamento para registro Docol Lift Base 1/2", 3/4" a 1", 00804706 |  | -
INFRAESTRUTURA | EXISTENTE | TÉRREO | Tecnogran Reggia Cinza Grigio Argento, placas de 40x40 (e=30mm) | - | Pintura acrílica sobre gesso, tipo Coral Dulux, cor Branco | - | Concreto aparente com pintura hidrofugante à base d'água | - | - |  | Ver posição e dimensão das grelhas indicadas pelo projeto de climatização. | - | - | - | -
SALA DE REUNIÃO 3 | EXISTENTE | TÉRREO | Tecnogran Reggia Cinza Grigio Argento, placas de 40x40 (e=30mm) | - | Pintura acrílica sobre gesso, tipo Coral Dulux, cor Branco | - | Concreto aparente com pintura hidrofugante à base d'água | - | - |  | Ver posição e dimensão das grelhas indicadas pelo projeto de climatização. | - | - | - | -
CENTRAL DE RELACIONAMENTO | EXISTENTE | TÉRREO | Tecnogran Reggia Cinza Grigio Argento, placas de 40x40 (e=30mm) | - | Pintura acrílica sobre gesso, tipo Coral Dulux, cor Branco | - | Madeira laminada colada (MLC) de acordo com as especificações do fornecedor. | - | - |  | Ver posição e dimensão das grelhas indicadas pelo projeto de climatização. | - | - | - | -
CURSOS | EXISTENTE | TÉRREO | Tecnogran Reggia Cinza Grigio Argento, placas de 40x40 (e=30mm) | - | Pintura acrílica sobre gesso, tipo Coral Dulux, cor Branco | - | Madeira laminada colada (MLC) de acordo com as especificações do fornecedor. | - | - |  | Ver posição e dimensão das grelhas indicadas pelo projeto de climatização. | - | - | - | -
GESTÃO DE PESSOAS | EXISTENTE | TÉRREO | Tecnogran Reggia Cinza Grigio Argento, placas de 40x40 (e=30mm) | - | Pintura acrílica sobre gesso, tipo Coral Dulux, cor Branco | - | Madeira laminada colada (MLC) de acordo com as especificações do fornecedor. | - | - |  | Ver posição e dimensão das grelhas indicadas pelo projeto de climatização. | - | - | - | -
DEPÓSITO ¦ ARQUIVO | EXISTENTE | TÉRREO | Tecnogran Reggia Cinza Grigio Argento, placas de 40x40 (e=30mm) | - | Pintura acrílica sobre gesso, tipo Coral Dulux, cor Branco | - | Madeira laminada colada (MLC) de acordo com as especificações do fornecedor. | - | - |  | Ver posição e dimensão das grelhas indicadas pelo projeto de climatização. | - | - | - | -
NO BREAK E SERVIDORES | EXISTENTE | TÉRREO | Tecnogran Reggia Cinza Grigio Argento, placas de 40x40 (e=30mm) | - | Pintura acrílica sobre gesso, tipo Coral Dulux, cor Branco | - | Madeira laminada colada (MLC) de acordo com as especificações do fornecedor. | - | - |  | Ver posição e dimensão das grelhas indicadas pelo projeto de climatização. | - | - | - | -
TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO (T.I.) | EXISTENTE | TÉRREO | Tecnogran Reggia Cinza Grigio Argento, placas de 40x40 (e=30mm) | - | Pintura acrílica sobre gesso, tipo Coral Dulux, cor Branco | - | Madeira laminada colada (MLC) de acordo com as especificações do fornecedor. | - | - |  | Ver posição e dimensão das grelhas indicadas pelo projeto de climatização. | - | - | - | -
RECEPÇÃO COFFEE CORNER CIRCULAÇÃO | EXISTENTE | 1º PAVIMENTO | Piso autonivelante a definir | - | Pintura acrílica sobre gesso, tipo Coral Dulux, cor Branco | Vigas e pilares: Concreto aparente com pintura hidrofugante à base d'água | Concreto aparente com pintura hidrofugante à base d'água | Reparo Zetaflex do Lanternim | - |  | Ver posição e dimensão das grelhas indicadas pelo projeto de climatização. | - | - | - | -
SALA DE REUNIÃO 4 | EXISTENTE | 1º PAVIMENTO | Piso autonivelante a definir | - | Pintura acrílica sobre gesso, tipo Coral Dulux, cor Branco | - | Concreto aparente com pintura hidrofugante à base d'água | - | - |  | Ver posição e dimensão das grelhas indicadas pelo projeto de climatização. | - | - | - | -
GERÊNCIA 1 | EXISTENTE | 1º PAVIMENTO | Piso autonivelante a definir | - | Pintura acrílica sobre gesso, tipo Coral Dulux, cor Branco | - | Concreto aparente com pintura hidrofugante à base d'água | - | - |  | Ver posição e dimensão das grelhas indicadas pelo projeto de climatização. | - | - | - | -
GERÊNCIA 2 | EXISTENTE | 1º PAVIMENTO | Piso autonivelante a definir | - | Pintura acrílica sobre gesso, tipo Coral Dulux, cor Branco | - | Concreto aparente com pintura hidrofugante à base d'água | - | - |  | Ver posição e dimensão das grelhas indicadas pelo projeto de climatização. | - | - | - | -
SANITÁRIOS 7,8,9,10 E 11 | EXISTENTE | 1º PAVIMENTO | Piso autonivelante a definir | Rodapé de Alumínio Anodizado tipo Santa Luzia Clinicus 60x3000mm | Pintura acrílica sobre gesso, tipo Coral Dulux, cor Branco | - | Concreto aparente com pintura hidrofugante à base d'água | - | Soleira rampada concreto aparente polido |  | Ver posição e dimensão das grelhas indicadas pelo projeto de climatização. | Bacia Para Caixa Acoplada Izy Branco, linha Izy, Deca Cod. P.111.17 Lavatório Suspenso Izy, L.15.17 | Torneira para banheiro Docol Lift, 00871906 Acabamento para registro Docol Lift Base 1/2", 3/4" a 1", 00804706 |  | -
SANITÁRIO 12 (ACESSÍVEL) | EXISTENTE | 1º PAVIMENTO | Piso autonivelante a definir | Rodapé de Alumínio Anodizado tipo Santa Luzia Clinicus 60x3000mm | Pintura acrílica sobre gesso, tipo Coral Dulux, cor Branco | - | Concreto aparente com pintura hidrofugante à base d'água | Barras de apoio, papeleira, etc. botão de auxílio pcd | Soleira rampada concreto aparente polido |  | - | Bacia Para Caixa Acoplada Conforto Branco, linha Izy, Deca Cod. P.115.17 Lavatório Suspenso Izy, L.15.17 | Torneira para banheiro PCD Pressmatic Docol Cod. 00490706 Acabamento para válvula de descarga Docol Benefit, 00184906 Acabamento para registro Docol Lift Base 1/2", 3/4" a 1", 00804706 |  | -
COPA | EXISTENTE | 1º PAVIMENTO | Piso autonivelante a definir | Rodapé de Alumínio Anodizado tipo Santa Luzia Clinicus 60x3000mm | Pintura acrílica sobre gesso, tipo Coral Dulux, cor Branco | Sobre bancada: Revestimento Cerâmico Pierini Inox Liso 12,5x26cm | Concreto aparente com pintura hidrofugante à base d'água | - | - |  | - | Cuba de embutir em aço inox Mekal tipo CS-40 Extra, 40x34cm | Torneira para cozinha de mesa Docol Nova Trio 1/2", 01258206 Acabamento para registro Docol Lift Base 1/2", 3/4" a 1", 00804706
VARANDA COPA | EXISTENTE | 1º PAVIMENTO | Piso autonivelante a definir | Pintura impermeabilizante PMMA | Textura projetada sobre massa externa, tipo Coral Dulux, cor Chamas Azuis 70BG 16/209 | - | Textura projetada sobre massa externa, tipo Coral Dulux, cor Chamas Azuis 70BG 16/209 | - | Soleira rampada concreto aparente polido |  | Guarda corpo da sacada com desenho a ser definido | - | - |  | -
VICE DIREÇÃO 1 | EXISTENTE | 1º PAVIMENTO | Piso autonivelante a definir | - | Pintura acrílica sobre gesso, tipo Coral Dulux, cor Branco | - | Concreto aparente com pintura hidrofugante à base d'água | - | - |  | Ver posição e dimensão das grelhas indicadas pelo projeto de climatização. | - | - | - | -
VICE DIREÇÃO 2 | EXISTENTE | 1º PAVIMENTO | Piso autonivelante a definir | - | Pintura acrílica sobre gesso, tipo Coral Dulux, cor Branco | - | Concreto aparente com pintura hidrofugante à base d'água | - | - |  | Ver posição e dimensão das grelhas indicadas pelo projeto de climatização. | - | - | - | -
SECRETARIA DIREÇÃO | EXISTENTE | 1º PAVIMENTO | Piso autonivelante a definir | - | Pintura acrílica sobre gesso, tipo Coral Dulux, cor Branco | - | Concreto aparente com pintura hidrofugante à base d'água | Reparo Zetaflex do Lanternim | - |  | - | - | - | - | -
GERENTE GERAL | EXISTENTE | 1º PAVIMENTO | Piso autonivelante a definir | - | Pintura acrílica sobre gesso, tipo Coral Dulux, cor Branco | - | Concreto aparente com pintura hidrofugante à base d'água | - | - |  | Ver posição e dimensão das grelhas indicadas pelo projeto de climatização. | - | - | - | -
ADM. DE PROJETOS | EXISTENTE | 1º PAVIMENTO | Piso autonivelante a definir | - | Pintura acrílica sobre gesso, tipo Coral Dulux, cor Branco | - | Concreto aparente com pintura hidrofugante à base d'água | - | - |  | Ver posição e dimensão das grelhas indicadas pelo projeto de climatização. | - | - | - | -
CONSELHO | EXISTENTE | 1º PAVIMENTO | Piso autonivelante a definir | - | Pintura acrílica sobre gesso, tipo Coral Dulux, cor Branco | - | Concreto aparente com pintura hidrofugante à base d'água | Reparo Zetaflex do Lanternim | - |  | Ver posição e dimensão das grelhas indicadas pelo projeto de climatização. | - | - | - | -
DIRETORIA | EXISTENTE | 1º PAVIMENTO | Piso autonivelante a definir | - | Pintura acrílica sobre gesso, tipo Coral Dulux, cor Branco | - | Concreto aparente com pintura hidrofugante à base d'água | - | - |  | Ver posição e dimensão das grelhas indicadas pelo projeto de climatização. | - | - | - | -
COBERTURA EXISTENTE | EXISTENTE | COBERTURA | Vamos realizar levantamento no local para avaliarmos o que será mantido e o que será reformado. | - | Vamos realizar levantamento no local para avaliarmos o que será mantido e o que será reformado. | - | - | Reservatórios a serem confirmados em projeto de hidráulica | - | - | - | - | - | Vamos realizar levantamento no local para avaliarmos o que será mantido e o que será reformado. | -
REFEITÓRIO | ANEXO (COPA) | TÉRREO | Vamos realizar levantamento no local para avaliarmos o que será mantido e o que será reformado.
COZINHA | ANEXO (COPA) | TÉRREO | Vamos realizar levantamento no local para avaliarmos o que será mantido e o que será reformado.
ÁREA EXTERNA COBERTA | ANEXO (COPA) | TÉRREO | Tecnogran Lavaggio Cinza Grigio Argento, placas de 40x40 (e=30mm) | Paredes de alvenaria: Pintura impermeabilizante PMMA | Estrutura da cobertura: Madeira laminada colada (MLC) de acordo com as especificações do fornecedor. | Muros e paredes externas da copa existente: Textura projetada sobre massa externa, tipo Coral Dulux, cor Chamas Azuis 70BG 16/209 | Telha Térmica Termilor Roof com chapa de Aço Galvalume AZ150 sem pintura | Churrasqueira a ser definida | Soleira rampada Tecnogran Lavaggio Cinza Grigio Argento | - | - | Cuba de embutir em aço inox Mekal tipo CS-40 Extra, 40x34cm | Torneira para cozinha de mesa Docol Nova Trio 1/2", 01258206 Acabamento para registro Docol Lift Base 1/2", 3/4" a 1", 00804706
ESCADA DEPÓSITO | ANEXO (COPA) | TÉRREO | Vamos avaliar se o desenho da escada é melhor em lance ou helicoidal. Será feita em aço.
DEPÓSITO | ANEXO (COPA) | 1º PAVIMENTO | Vamos realizar levantamento no local para avaliarmos o que será mantido e o que será reformado. | - | Pintura acrílica sobre gesso, tipo Coral Dulux, cor Branco | - | Concreto aparente com pintura hidrofugante à base d'água | - | - |  | Ver posição e dimensão das grelhas indicadas pelo projeto de climatização. | - | - | Vamos realizar levantamento no local para avaliarmos o que será mantido e o que será reformado. | -
COBERTURA EXISTENTE | ANEXO (COPA) | COBERTURA | Vamos realizar levantamento no local para avaliarmos o que será mantido e o que será reformado. | - | Vamos realizar levantamento no local para avaliarmos o que será mantido e o que será reformado. | - | - | Reservatórios a serem confirmados em projeto de hidráulica Escada marinheiro | - | - | - | - | - | Vamos realizar levantamento no local para avaliarmos o que será mantido e o que será reformado. | -

## Quantitativo R00 (hidden)
QUANTITATIVO
PORTAS DE MADEIRA | Vão Osso | Dimensão Folha (m) | Qtde | Espessura (mm) Parede | Tipo Fechadura | Local | Descritivo | Ampliação | Térreo Exi | Térreo Novo | 1º Pav Exi | 1º Pav Novo | Copa
PM72 | L0.80 x H2.15 | L0.72 x H2.10 | 10 | 95 | Banho | Sanitários | Porta de abrir folha única 2100x720x35mm sarrafeada tipo Rohden ou similar. Batentes com bunha em perfil de alumínio anodizado natural 15.8x15.8mm. Pintura esmalte cor conforme alvenaria na qual está aplicada, inclusive nos topos. Conj. de fechadura la fonte 6521 com acabamento cromado acetinado banho. | 401-PMA | 5 | - | 5 | - | -
PM72' | L0.80 x H2.15 | L0.72 x H2.10 | 1 | 115 | Banho | Vestiário | Porta de abrir folha única 2100x720x35mm sarrafeada tipo Rohden ou similar. Batentes com bunha em perfil de alumínio anodizado natural 15.8x15.8mm. Pintura esmalte cor conforme alvenaria na qual está aplicada, inclusive nos topos. Conj. de fechadura la fonte 6521 com acabamento cromado acetinado banho. Grelha de ventilação (a definir) | 401-PMA | - | - | - | - | 1
PM82 (vamos colocar uma grelha na porta da sala de infra)] | L0.90 x H2.15 | L0.82 x H2.10 | 4 | 95 | Externo | Vestiário Interna, Sala do Diretor | Porta de abrir folha única 2100x820x35mm sarrafeada tipo Rohden ou similar. Batentes com bunha em perfil de alumínio anodizado natural 15.8x15.8mm. Pintura esmalte cor conforme alvenaria na qual está aplicada, inclusive nos topos. Conj. de fechadura la fonte 6521 com acabamento cromado acetinado externo. | 401-PMA | 1 | - | 1 | - | -
|  |  |  | 125 | Externo | Vestiário Externa, Depósito Infra | Porta de abrir folha única 2100x820x35mm sarrafeada tipo Rohden ou similar. Batentes com bunha em perfil de alumínio anodizado natural 15.8x15.8mm. Pintura esmalte cor conforme alvenaria na qual está aplicada, inclusive nos topos. Conj. de fechadura la fonte 6521 com acabamento cromado acetinado externo. | 401-PMA | 2 | - | - | - | -
PM82' | L0.90 x H2.15 | L0.82 x H2.10 | 2 | 95 | Externo | Sanitários PCD (2) | Porta de abrir folha única 2100x820x35mm sarrafeada tipo Rohden ou similar. Batentes com bunha em perfil de alumínio anodizado natural 15.8x15.8mm. Pintura esmalte cor conforme alvenaria na qual está aplicada, inclusive nos topos. Conj. de fechadura la fonte 6521 com acabamento cromado acetinado externo Puxador horizontal 40cm Docol 00963316 Chapa de aço inox #1mm 82x40cm | 401-PMA | 1 | - | 1 | - | -
PM92 | L1.00 x H2.15 | L0.92 x H2.10 | 2 | 95 | Externo | TI, Nobreak | Porta de abrir folha única 2100x920x35mm sarrafeada tipo Rohden ou similar. Batentes com bunha em perfil de alumínio anodizado natural 15.8x15.8mm. Pintura esmalte cor conforme alvenaria na qual está aplicada, inclusive nos topos. Conj. de fechadura la fonte 6521 com acabamento cromado acetinado externo. | 401-PMA | 1 | - | - | - | -
PM92' | L1.00 x H2.15 | L0.92 x H2.10 | 2 | 95 | Digital | TI, Nobreak | Porta de abrir folha única 2100x920x35mm sarrafeada tipo Rohden ou similar. Batentes com bunha em perfil de alumínio anodizado natural 15.8x15.8mm. Pintura esmalte cor conforme alvenaria na qual está aplicada, inclusive nos topos. Conj. de fechadura eletrônica Papaiz sl135 com leitor biométrico prata 0565135pt | 401-PMA | 2 | - | - | - | -
PM100 | L1.00 x H2.15 | L0.92 x H2.14 | 2 | - | Externo | Sanitário PCD | Porta de correr com trilho suspenso. Folha maciça de madeira sarrafeada 35mm, pintura esmalte cor conforme alvenaria na qual está aplicada, inclusive nos topos. Batente metálico em alumínio pintado de branco 3 x 1 1/2/'' #2mm.Canaleta metálica embutida na folha da porta e guia inferior fixada no piso. Barra puxador vertical 30cm (Docol ref. 00963116) Fechadura com roseta e trinco "bico de papagaio" (LaFonte ref 4021S) Trilho Slido D-Line11 80P (Häfele ref. 940.43.931) Suporte para trilho (Häfele ref. 940.42.061) Kit deslizante com amortecimento Slido D-Line11 80P (Häfele ref. 940.83.008) Grelha de ventilação a definir | 401-PMA | - | - | - | - | 2
[5 empty] | Banho | DML
PM90 | L0.90 x H2.15 | L0.92 x H2.14 | 1 | - | Externo | Depósito | Porta de correr com trilho suspenso. Folha maciça de madeira sarrafeada 35mm, pintura esmalte cor conforme alvenaria na qual está aplicada, inclusive nos topos. Batente metálico em alumínio pintado de branco 3 x 1 1/2/'' #2mm.Canaleta metálica embutida na folha da porta e guia inferior fixada no piso. Barra puxador vertical 30cm (Docol ref. 00963116) Fechadura com roseta e trinco "bico de papagaio" (LaFonte ref 4021S) Trilho Slido D-Line11 80P (Häfele ref. 940.43.931) Suporte para trilho (Häfele ref. 940.42.061) Kit deslizante com amortecimento Slido D-Line11 80P (Häfele ref. 940.83.008) Grelha de ventilação a definir | 401-PMA | - | - | - | - | 1
PM160 | L1.60 x H2.15 | L0.92 x H2.14 | 1 | - | Externo | Depósito | Porta de correr com trilho suspenso. Folha maciça de madeira sarrafeada 35mm, pintura esmalte cor conforme alvenaria na qual está aplicada, inclusive nos topos. Batente metálico em alumínio pintado de branco 3 x 1 1/2/'' #2mm.Canaleta metálica embutida na folha da porta e guia inferior fixada no piso. Barra puxador vertical 30cm (Docol ref. 00963116) Fechadura com roseta e trinco "bico de papagaio" (LaFonte ref 4021S) Trilho Slido D-Line11 80P (Häfele ref. 940.43.931) Suporte para trilho (Häfele ref. 940.42.061) Kit deslizante com amortecimento Slido D-Line11 80P (Häfele ref. 940.83.008) Grelha de ventilação a definir | 401-PMA | - | - | - | - | 1
TOTAL |  |  | 21 | [5 empty] | 12 | 0 | 7 | 0 | 1
PORTAS VENEZIANA DE ALUMÍNIO | Vão Osso | Dimensão Folha (m) | Qtde | Espessura (mm) Parede | Tipo Fechadura | Local | Descritivo | Ampliação | Térreo Exi | Térreo Novo | 1º Pav Exi | 1º Pav Novo | Copa
PA72 | L0.82 x H2.15 | L0.72 x H2.10 | 2 | - | Externo | 1º Pavimento Existente: Varanda da Copa Anexo Copa: Depósito | Porta veneziana de abrir, folha de alumínio 2100x720x30mm. Acabamento em pintura eletrostática com cor conforme alvenaria na qual está aplicada. Dobradiças conforme fabricante. maçaneta e cilindro de ambos os lados. Conj. de fechadura la fonte 6521 com acabamento cromado acetinado externo. | 601-PAL | - | - | 1 | - | 1
PA92 | L1.02 x H2.15 | L0.92 x H2.10 | 1 | - | Externo | Depósito de Lixo | Porta veneziana de abrir, folha de alumínio 2100x920x30mm. Acabamento em pintura eletrostática com cor conforme alvenaria na qual está aplicada. Dobradiças conforme fabricante. maçaneta e cilindro de ambos os lados. Conj. de fechadura la fonte 6521 com acabamento cromado acetinado externo. | 601-PAL | 1 | - | - | - | -
TOTAL |  |  | 3 | [5 empty] | 1 | 0 | 1 | 0 | 1
CAIXILHOS DE ALUMÍNIO | Vão Osso | Dimensão (m) | Qtde | Espessura (mm) Parede | Tipo Fechadura | Local | Descritivo | Ampliação | Térreo Exi | Térreo Novo | 1º Pav Exi | 1º Pav Novo | Copa
CA01 | L1.64 x H1.64 | L1.60 x H1.60 | 23 | 175 | Concha | Térreo Existente: Arquivo, Nobreak, TI, Gestão de Pessoas, Cursos, Central de Relacionamento, Sala de Reunião, Infraestrutura. 1º Pavimento Existente: Gerente Geral, Secretaria, Copa, Gerência (2), Sala de Reunião (2), Recepção (2), Adm de Projetos (2), Conselho (2), Diretor, Circulação. |  |  | 9 | - | 14 | - | -
CA02 | L1.64 x H1.39 | L1.60 x H1.35 | 4 | 175 | Concha | Portaria e Recepção | Vidro baixo, 80cm do piso interno |  | 4 | - | - | - | -
CA03 | L0.84 x H0.84 | L0.80 x H0.80 | 2 | 175 | Max-Ar | Circulação Sanitários (2) |  |  | 1 | - | 1 | - | -
CA03* | L0.84 x H0.84 | L0.80 x H0.80 | 3 | 175 | Max-Ar | Sanitários (3) | Vidro MiniBoreal |  | 2 | - | 1 | - | -
CA04 | L2.08 x H1.09 | L2.04 x H1.05 | 2 | 175 | Concha | Coffee Corner (2) |  |  | 1 | - | 1 | - | - | Como faremos o travamento? Teremos batedores/molas? O tamanho mudou pela posição em que colocamos a porta da entrada principal
CA05 | L1.40 x H2.15 | L1.36 x H2.15 | 4 | 175 |  | Acessos Edifício Existente |  |  | 3 | - | 1 | - | -
CA06 | L1.64 x H1.39 | L1.60 x H1.35 | 1 | 125 | Concha | Sala de Infraestrutura |  |  | 1 | - | - | - | -
CA08 | L1.09 x H1.64 | L1.05 x 1.60 | 2 | 175 | Max-Ar | Vice Direção (2) |  |  | - | - | 2 | - | -
CA09 | Ver Ampliação | Ver Ampliação | 2 | - | - | Abóboda | Vamos deixar a abóbada em concreto aparente externamente? |  | - | - | 2 | - | -
CB.01 | L4.17 x H2.50 | L4.17 x H2.43 | 5 | 180 |  | Auditório | 3 Folhas de correr |  | - | 5 | - | - | -
CB.02 | Ver Ampliação | Ver Ampliação | 1 | 180 |  | Auditório | 3 Folhas de correr |  | - | 1 | - | - | -
CB.02' | Ver Ampliação | Ver Ampliação | 1 | 180 |  | Auditório | 3 Folhas de correr |  | - | 1 | - | - | -
CB.03 | L8.42 x H2.43 | L8.42 x H2.43 | 1 | 180 |  | Acesso-Auditório | 4 Folhas de correr, uma folha de abrir, uma bandeira lateral móvel |  | - | 1 | - | - | -
CB.04 | L4.17 x H2.98 | L4.17 x H2.94 | 5 | 180 |  | Escritórios, Copy Corner, Reunião | 3 Folhas de correr |  | - | - | - | 5 | -
CB.05 | Ver Ampliação | Ver Ampliação | 1 | 180 |  | Escritórios e Reunião | 3 Folhas de correr |  | - | - | - | 1 | -
CB.05' | Ver Ampliação | Ver Ampliação | 1 | 180 |  | Escritórios e Reunião | 3 Folhas de correr |  | - | - | - | 1 | -
CB06 | L8.42 x H2.39 | L8.42 x H2.39 | 1 | 180 |  | Acesso-Escritórios | 4 Folhas de correr, uma folha de abrir, uma bandeira lateral móvel |  | - | - | - | 1 | -
CB07 | L8.45 x H2.24 | L8.45 x H2.24 | 1 | - |  | Salas de reunião | 2 Folhas de abrir, dois vidros fixos |  | - | - | - | 1 | -
TOTAL |  |  | 60 | [5 empty] | 21 | 8 | 22 | 9 | 0
DIVISÓRIAS DE ALUMÍNIO E VIDRO | Vão Osso | Dimensão (m) | Qtde | Espessura (mm) Parede |  | Local | Descritivo | Ampliação | Térreo Exi | Térreo Novo | 1º Pav Exi | 1º Pav Novo | Copa | Divisórias de vidro serão especificadas no projeto de interiores
DV01 |  | L18.74 x H2.15 | 1 | - |  | Circulação Térreo Existente |  |  | 1 | - | - | - | -
DV02 |  | L4.49 x H2.15 | 1 | - |  | Circulação 1º Pav Existente |  |  | - | - | 1 | - | -
DV03 |  | L2.25 x H2.15 | 1 | - |  | Circulação 1º Pav Existente |  |  | - | - | 1 | - | -
DV04 |  | L18.74 x H2.15 | 1 | - |  | Circulação 1º Pav Existente |  |  | - | - | 1 | - | -
DV05 |  | L6.82 x H2.15 | 1 | - |  | Circulação 1º Pav Existente |  |  | - | - | 1 | - | -
TOTAL |  |  | 5 | [5 empty] | 1 | 0 | 4 | 0 | 0
PORTÕES E GRADIS DE AÇO | Vão Osso | Dimensão (m) | Qtde | Fixação |  | Local | Descritivo | Ampliação | Térreo |  | 1º Pav |  | Copa
PT01 | - | L2.98 x H2.12 | 1 | Sobre GD.01 |  | Acesso de Carga e Descarga | Portão de aço com três folhas de abrir. |  | 1 |  | - |  | -
GD01 | - | L46.50 x H4.33 | 1 | Sapata sobre jardim e travamento na fachada dos edifícios |  | Fachada Principal |  |  | 1 |  | - |  | -
TOTAL |  |  | 2 | [5 empty] | 2 |  | 0 |  | 0
GUARDA CORPOS E CORRIMÃOS | Vão Osso | Dimensão (m) | Qtde | Fixação |  | Local | Descritivo | Ampliação | Térreo Exi | Térreo Novo | 1º Pav Exi | 1º Pav Novo | Copa
CM01 | - | Ver Ampliação | 1 | Sobre Guarda Corpo |  | Escada Principal |  |  | - | 1 | - | - | -
CM02 | - | Ver Ampliação | 1 | Sobre Guarda Corpo |  | Escada Principal |  |  | - | 1 | - | - | -
GC01 | - | Ver Ampliação | 1 | Sapata sobre Madeira |  | Escada Principal |  |  | - | 1 | - | - | -
GC02 | - | Ver Ampliação | 1 | Sapata sobre Madeira |  | Escada Principal |  |  | - | 1 | - | - | -
GC03 | - | L1.25 x H1.10 | 1 | Sapata sobre Madeira |  | Passarela |  |  | - | - | - | 1 | -
GC04 | - | L2.50 x H1.10 | 1 | Sapata sobre Madeira |  | Passarela |  |  | - | - | - | 1 | -
GC05 | - | L1.85 x H1.10 | 1 | Sapata sobre Madeira |  | Passarela |  |  | - | - | - | 1 | -
GC06 | - | L3.30 x H1.10 | 1 | Sapata sobre Madeira |  | Passarela |  |  | - | - | - | 1 | -
TOTAL |  |  | 8 | [5 empty] | 0 | 4 | 0 | 4 | 0
GRELHAS E VENEZIANAS | Vão Osso | Dimensão (m) | Qtde | Espessura (mm) Parede |  | Local | Descritivo | Ampliação | Térreo Exi | Térreo Novo | 1º Pav Exi | 1º Pav Novo | Copa
Aguardando PE de Exaustão e Ar Condicionado
TOTAL |  |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
BANCADAS | Vão Osso | Dimensão (m) | Qtde | Fixação |  | Local | Descritivo | Ampliação | Térreo Exi | Térreo Novo | 1º Pav Exi | 1º Pav Novo | Copa
BC01 | - |  | 1 |  |  | Área Externa Copa |  |  | - | - | - | - | 1
BC02 | - |  | 1 |  |  | Copa Apoio |  |  | - | - | 1 | - | -
TOTAL |  |  | 2 | [5 empty] | 0 | 0 | 1 | 0 | 1

## Nova Esquina (hidden)
Macrozona | MEQU
Macroárea | MUC
Zona de Uso | ZCOR-3
Perímetro de Qualificação Ambiental | PA-4
NOVA ESQUINA (APENAS LOTE) |  | LEGAL PROTOCOLADO |  | SOMA DOS TERRENOS (CONSIDERANDO PE ARQUITETURA)
Área do Terreno MDC (m²) | 671.3 | Área do Terreno MDC (m²) | 1318 | Área do Terreno MDC (m²) | 1989.3
Taxa de Ocupação Máxima da Zona (Estabelecida pelo loteador) | 43.33% | Taxa de Ocupação Máxima da Zona (Estabelecida pelo loteador) | 43.33% | Taxa de Ocupação Máxima da Zona (Estabelecida pelo loteador) | 43.33%
Taxa de Ocupação utilizada no projeto |  | Taxa de Ocupação utilizada no projeto | 41.08% | Taxa de Ocupação utilizada no projeto | 27.22%
Área de Projeção Máxima (m²) | 290.8743 | Área de Projeção Máxima (m²) | 571.0894 | Área de Projeção Máxima (m²) | 861.9637
Área de Projeção no projeto (m²) |  | Área de Projeção no projeto (m²) | 525.58
Coeficiente de aproveitamento básico | 1 | Coeficiente de aproveitamento básico | 1 | Juntando os terrenos, podemos ter no novo edifício uma área de projeção máxima de 320,47m², 29,60m² a mais do que se considerarmos os terrenos separadamente, Considerando a manutenção da copa como no PE de arquitetura.
Coeficiente de aproveitamento máximo | 1 | Coeficiente de aproveitamento máximo | 1
Coeficiente de aproveitamento utilizado no projeto |  | Coeficiente de aproveitamento utilizado no projeto | 0.68
Área computável utilizada no projeto (m²) |  | Área computável utilizada no projeto (m²) | 901.02
Taxa de permeabilidade mínima | 30% | Taxa de permeabilidade mínima | 30% | Taxa de permeabilidade mínima | 30%
Área permeável mínima (m²) | 201.39 | Área permeável mínima (m²) | 322.18 | Área permeável mínima (m²) | 523.57
Área permeável adotada no projeto (m²) |  | Área permeável adotada no projeto (m²) | 418.35 | Área permeável adotada no projeto (m²) | 418.35